## Баланс Мощности
Закрытое акционерное общество
"Канонерский судоремонтный завод"
Баланс электрической мощности по диапозонам напряжения ЭСО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 2013 ГОД
МВт
№ п/п | Показатели | Период регулирования (2013)
|  | Всего | ВН | СHI | СНII | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 6.677 |  | 6.677 | 6.586
1.1. | в т.ч.сальдированный переток эл.энергии в сети ОАО "Ленэнерго" | 2.499
1.2 | в т.ч.из смежной сети, всего, в т.ч. |  |  |  | 6.586
ВН
| СНI |  |  |  | 6.586
СНII
1.3 | из сетей ОАО "Ленэнерго" | 6.677 |  | 6.677
2. | Потери электроэнергии в сети, всего | 0.181 |  | 0.091 | 0.09
2.1 | то же в % к отпуску в сеть | 2.71 |  | 1.36 | 1.37
2.2 | в т.ч.потери на сальдированный переток эл.энергии в сети ОАО "Ленэнерго" | 0.069 |  | 0.035 | 0.034
3. | Отпуск эл.энергии из сети, всего, в т.ч. | 6.496 |  |  | 6.496
3.1 | расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды | 4.066 |  |  | 4.066
3.2. | полезный отпуск эл.энергии в сети ОАО "Ленэнерго" (переток эл.энергии) | 2.43 |  |  | 2.43
| Генеральный директор |  |  | Н.М.Вихров
| Главный энергетик |  |  | В.А.Токтаров

## Баланс ЭЭ
Закрытое акционерное общество
"Канонерский судоремонтный завод"
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН1, СН11 и НН
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 2013 ГОД
МВт/ч
№ п/п | Показатели | Период регулирования (2013)
|  | Всего | ВН | СHI | СНII | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | 31691 |  | 31691 | 31255
1.1. | в т.ч.сальдированный переток эл.энергии в сети ОАО "Ленэнерго" | 11996
1.2 | в т.ч.из смежной сети, всего, в т.ч. |  |  |  | 31255
ВН
| СНI |  |  |  | 31255
СНII
1.3 | из сетей ОАО "Ленэнерго" | 31691 |  | 31691
2. | Потери электроэнергии в сети, всего | 862 |  | 436 | 426
2.1 | то же в % к отпуску в сеть | 2.72 |  | 1.38 | 1.36
2.2 | в т.ч.потери на сальдированный переток эл.энергии в сети ОАО "Ленэнерго" | 326 |  | 165 | 161
3. | Отпуск эл.энергии из сети, всего, в т.ч. | 30829 |  |  | 30829
3.1 | расход эл.энергии на производственные и хозяйственные нужды | 19159 |  |  | 19159
3.2. | полезный отпуск эл.энергии в сети ОАО "Ленэнерго" (переток эл.энергии) | 11670 |  |  | 11670
| Генеральный директор |  |  | Н.М.Вихров
| Главный энергетик |  |  | В.А.Токтаров

## Адр_прог_капвлож
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Председатель Комитета |  |  | Председатель Комитета | [8 empty] | Генеральный директор
| по энергетике |  |  | по тарифам | [8 empty] | ЗАО "Канонерский судоремонтный
| и инженерному обеспечению |  |  | Санкт Петербурга | [8 empty] | завод"
| ___________________________________ |  |  | ___________________________________ | [8 empty] | ______________________ Н.М.Вихров
| "_____" ________________ 20__г. |  |  | "_____" ________________ 20__г. | [8 empty] | "_____" ________________ 20__г.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
на 2013 год
Передача электрической энергии (с разбивкой по уровням напряжений)
№ п/п | Наименование объекта капитальных вложений (адрес, станционарный номер, структурное подразделение) КАНОНЕРСКИЙ ОСТРОВ, д.41 | Стационарный № структурного подразделения | Содержание работы | Вид капитальных вложений (ПИР,СМР, покупка оборудования и др.) | Сроки освоения (месяц) |  | Сумма по объекту в тек.ценах , тыс.руб (без НДС) | Натуральные показатели на начало отчетного периода (км, шт. и др.) | Выполнено работ на начало отчетного периода в тек.ценах, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено на начало отчетного периода в тек. Ценах, тыс. руб. (без НДС) | Натуральные показатели за отчетный период |  | Сумма по договорам за отчетнй период , тыс. руб. (без НДС) |  | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) |  | Оплачено за отчетный период , тыс.руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль и др.) | Основание (акты, предписания и др.) | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[5 empty] | начало | окончание |  |  |  |  | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Объекты
| ВСЕГО капитальных вложений | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
амортизация
прибыль
СОГЛАСОВАНО:
| Технический директор |  |  |  | А.А.Грищенков
| Главный энергетик |  |  |  | В.А.Токтаров
| Начальник ПЭО |  |  |  | П.С.Поздняков

## Адр_прог_ремонта
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Председатель Комитета |  |  | Председатель Комитета | [7 empty] | Генеральный директор
| по энергетике |  |  | по тарифам | [7 empty] | ЗАО "Канонерский судоремонтный
| и инженерному обеспечению |  |  | Санкт Петербурга | [7 empty] | завод"
| ___________________________________ |  |  | ___________________________________ | [7 empty] | ______________________ Н.М.Вихров
| "_____" ________________ 201__г. |  |  | "_____" ________________ 201__г. | [7 empty] | "_____" ________________ 201__г.
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РЕМОНТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
на 2013 год (план по состоянию на 01 ноября 2012 года)
Передача электрической энергии (с разбивкой по уровням напряжений)
№ п/п | Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционарный номер, структурное подразделение) КАНОНЕРСКИЙ ОСТРОВ, д.41 | Инвентарный № | Стационарный № структурного подразделения | Содержание работы | Вид ремонта (КР,ТР и др.) | Объем в натуральных показателях (км,шт. и др.) |  | Сроки выполнения (месяц) |  | Стоимость работ, по договору , тыс.руб. (без НДС) |  | Выполнено работ, тыс.руб.,без НДС |  |  | Оплачено подрядных договоров, тыс.руб. (без НДС) | Основание (предписание, регламенты, акты обследованиий и др.) | Подрядчик № договора | Примечание
[6 empty] | План | Факт | начало | окончание | План | Факт | подрядным способом | хозспособом | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Здания
1 | Здание гл. пон.подстанции 35/6 №81 | 001072 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | акты осмотра
2 | Здание трансформ.подстанции №4 | 001005 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | акты осмотра
3 | Здание трансформ.подстанции №2 | 001023 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | акты осмотра
4 | Здание фидерной | 001033 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | акты осмотра
5 | Трансформаторная подстанция №3 | 001024 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | акты осмотра
6 | Здание мастерской обмотчиков | 001026 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | акты осмотра
7 | Здание TП-3A | 001083 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | акты осмотра
8 | Здание дежурных электриков | 001025 | 3020 | Ремонт зданий | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | акты осмотра
| Всего по пункту 1 | х | х | х | х | 8 | 0 | х | х | 70
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х | х | 0 |  | х | х
2 | Сооружения
1 | Кабельные линии 35 кВ | 003300 | 3020 | Ремонт сетей | ТР | 1 |  | янв | дек | 150 | [5 empty] | акты осмотра, графики ППР и др.
2 | Кабельная линия 35кВ К-19,К-39 | 004716 | 3020 | Ремонт сетей | ТР | 1 |  | янв | дек | 250 | [5 empty] | акты осмотра, графики ППР и др.
3 | KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ | 003008 | 3020 | Ремонт сетей | ТР | 1 |  | янв | дек | 100 | [5 empty] | акты осмотра, графики ППР и др.
| Всего по пункту 2 | х | х | х | х | 3 | 0 | х | х | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х | х | 0 |  | х | х
3 | Передаточные устройства
1 | Трансформатор ТДНС 10000/35 | 041118 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 80 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
2 | Трансформатор ТДНС 10000/35 | 041119 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 80 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
3 | Трансформатор ТМ 400/6 | 004526 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 15 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
4 | Закрытое распр.устройство | 004599 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 30 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
5 | Трансформатор силовой | 4925 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 15 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
6 | Высоковольтное оборудование | 004962 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
7 | Высоковольтное оборудование | 004963 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 40 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
8 | Трансформаторная подстанция 2КТП-630 | 041067 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 20 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
9 | Трансформатор силовой ТСМА 560/6 | 061035 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
10 | Распред.уст-во 0,4кВт | 004267 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
11 | Открытое распределит.устр-во 35кВ. | 004244 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 120 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
12 | TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ ТМ-560/6 | 004248 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 15 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
13 | TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ ТМ 320/6 | 004258 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
14 | Трансформатор силовой ТМ 560/6 | 004262 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
15 | Трансформатор силовой ТМ 560/6 | 004263 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
16 | PACПPEДEЛИTEЛЬHOE УCT. | 004265 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
17 | TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ ТМ 320/6 | 004266 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
18 | Распеределительное устройство 0.4кВ | 004267 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
19 | PACПPEДEЛИTEЛЬHOE УCTPOЙCTBO | 004268 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
20 | TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ ТСЗ 15/05 | 004456 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
21 | ABTOMAT BOЗДУШHЫЙ АВ-10СМ | 004474 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
22 | ABTOMAT BOЗДУШHЫЙ АВ-10СМ | 004475 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
23 | TPAHCФOPMATOP 3 ФAЗHЫЙ ТСЗ 50/05 | 004511 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
24 | TPACФOPMATOP ТМ 400/6 | 004526 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 15 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
25 | TPACФOPMATOP ТМ 400/6 | 004527 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 15 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
26 | TPAHCФOPMATOP ПOHИЖAЮЩИЙ | 004553 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
27 | TPAHCФOPMATOP | 004574 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
28 | TPAHCФOPMATOP ТСМА 60/6 | 004597 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
29 | TPAHCФOPMATOP ТСМА 60/6 | 004598 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
30 | Закрытое компл.распред.уст-во 6кВ | 004599 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
31 | TPAHCФOPMATOP ТМ 630/6 | 004600 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
32 | УCTPOЙCTBO УПPABЛEHИЯ ЭЛEKTPOУ | 004761 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
33 | УCTPOЙCTBO УПPABЛEHИЯ ЭЛEKTPOУ | 004762 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
34 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOPHAЯ | 004851 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
35 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOPHAЯ | 004852 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
36 | KAMEPA | 004857 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
37 | Трансформатор силовой масляный №1 | 004925 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
38 | TPACФOPMATOP CИЛOBOЙ MACЛЯHHЫЙ | 004926 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
39 | Трансформатор силовой масляный №2 | 004929 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
40 | B/BOЛЬTHOE OБOPУДOBAHИE | 004962 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
41 | B/BOЛЬTHOE OБOPУДOBAHИE | 004963 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 5 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
42 | ПУЛЬT PACПP ПP11 | 004968 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
43 | TPAHCФOPMATOР | 041009 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
44 | TPAHCФOPMATOP TMЗ-1000/6 | 041063 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
45 | ЭЛEKTPOOБOP TПЗA И ЭЛEKTPCETTП | 041064 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 30 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
46 | TPAHCФOPMATOPH.ПOДCT.2KTП-1000 | 041067 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 30 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
47 | TPAHCФOPMAT.ПOДCT.2KTП-630 | 041068 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 50 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
48 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041195 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
49 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041196 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
50 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041197 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
51 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041198 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
52 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041199 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
53 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041201 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
54 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041202 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
55 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041203 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
56 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041204 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
57 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041205 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
58 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041206 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
59 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041207 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
60 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041208 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
61 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041209 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
62 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041210 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
63 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041211 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
64 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041212 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
65 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041213 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
66 | KAMEPЫ KCO-272 B KOMПЛ C ШИH/M | 041214 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 2 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
67 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOP УKT 0,38 | 052504 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
68 | УCTAH KOHДEHC УKT-0,38 | 052505 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
69 | УCTAHOBKA KOHДEHCAT УKT/0.38 | 052506 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
70 | TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ ТСМА 560/6,3 | 061035 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 10 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
71 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOPH HИЗKOBO | 063803 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
72 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOPH HИЗKOBO | 063804 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
73 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOPH HИЗKOBO | 063805 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
74 | УCTAHOBKA KOHДEHCATOPH HИЗKOBO | 063806 | 3020 | Ремонт устройства | ТР | 1 |  | янв | дек | 1 | [5 empty] | Графики ППР, акты осмотра и др.
| Всего по пункту 3. | х | х | х | х | 74 |  | х | х | 733
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х | х |  |  | х | х
4 | Машины и оборудование
| Всего по пункту 4 | х | х | х | х | 0 |  | х | х | 0
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х | х | 0 |  | х | х
5 | Общесетевое оборудование
| Общесетевое оборудование и устройства электроцеха | х | 3020 | Ремонт и обслуживание | ТР | х |  | янв | дек | 1950 | [5 empty] | Положение об энерг. цехе, графики ППР, аварийные работы
| Всего по пункту 5 | х | х | х | х | 0 |  | х | х | 1950
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х | х | х |  | х | х
6 | Прочие основные средства
| Всего по пункту 6 | х | х | х |  | 0 |  | х | х | 0
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х |  | х |  | х | х
| Всего по пунктам 1-6 | х | х | х | х | 85 |  | х | х | 3253
в том числе:
| капитальный ремонт | х | х | х | х |  |  | х | х
СОГЛАСОВАНО:
| Технический директор |  |  |  | А.А.Грищенков
| Главный энергетик |  |  |  | В.А.Токтаров
| Начальник ПЭО |  |  |  | П.С.Поздняков

## Смета_калькуляция
Закрытое акционерное общество
"Канонерский судоремонтный завод"
Калькуляция (смета) расходов и прибыли, связанных с передачей электрической
энергии по ЭСО (по региональным электрическим сетям)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 2013 ГОД
№ п/п | Калькуляционные статьи затрат | Единица измерения | Базовый период (2011) | Период регулирования (2013)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 1869.4043 | 2327.67
| ИЗ НИХ НА РЕМОНТ | тыс.руб. | 1140.5181 | 1447.67
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | тыс.руб. | 0 | 0
3. | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 619.1467 | 807.7015
| ИЗ НИХ НА РЕМОНТ | тыс.руб. | 377.7396 | 502.3415
4. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе : | тыс.руб. | 1045.4592 | 2090.53
4.1. | Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 60.71 | 56
4.2. | Ремонт силами подрядных организаций | тыс.руб. | 0 | 780
4.3. | Ремонт силами структурными подразделениями (зарплата + отчисления), в том числе | тыс.руб. | 157.152 | 157.152
4.3.1. | Заработная плата (хоз.способ) | тыс.руб. | 120.746 | 259.09
4.3.2. | Отчисления (хоз.способ) | тыс.руб. | 36.406 | 89.9042
4.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс.руб. | 827.5972 | 1097.378
4.4.1. | Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию | тыс.руб. | 101.124 | 200
4.4.2. | Энергия на технологические цели | тыс.руб. | 188.5253 | 200
4.4.3. | Вспомогательные материалы, в том числе | тыс.руб. | 328.0923 | 399
| ИЗ НИХ НА РЕМОНТ | тыс.руб. | 110.0236 | 174
| - на производство электрохозяйства | тыс.руб. | 215.6187 | 220
| - на охрану труда электрохозяйства | тыс.руб. | 2.45 | 5
4.4.4. | Оформление ЭЦП для ЕИАС | тыс.руб. | 0 | 35.19
4.4.5. | Сопровождение ЭЦП для ЕИАС | тыс.руб. | 0 | 0
4.4.6. | Коммунальные услуги, в том числе | тыс.руб. | 173.7616 | 191
| - энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 125.6851 | 140
| - теплоснабжение | тыс.руб. | 38.6132 | 40
| - водоснабжение | тыс.руб. | 3.6246 | 5
| - канализация | тыс.руб. | 5.8387 | 6
4.4.7. | Земельный налог под объектами электрохозяйства | тыс.руб. | 36.094 | 72.188
5. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | тыс.руб. | 0 | 0
6. | Прочие расходы | тыс.руб. | 2592.8037 | 2247.325
6.1. | Цеховые расходы, в том числе | тыс.руб. | 881.2037 | 1102.375
6.1.1. | Коммунальные услуги цеховые, в том числе | тыс.руб. | 164.3632 | 175.5
| - электроэнергия цеховая | тыс.руб. | 124.0979 | 130
| - теплоснабжение цеховое | тыс.руб. | 35.8833 | 40
| - водоснабжение цеховое | тыс.руб. | 1.6793 | 2
| - канализация цеховая | тыс.руб. | 2.7028 | 3.5
6.1.2. | Материалы на хознужды цеховые | тыс.руб. | 9.9059 | 11
6.1.3. | Заработная плата цеховых работников | тыс.руб. | 483.9306 | 625
6.1.4. | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 160.2778 | 216.875
6.1.5. | Амортизация зданий электрохзяйства | тыс.руб. | 36.3 | 34
6.1.6. | Затраты на охрану труда цеховые | тыс.руб. | 0 | 35
6.1.7. | Подписка на журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга" | тыс.руб. | 0 | 0
6.1.8. | Прочие расходы энергетического цеха, распределяемые на с/с передачи эл./энергии | тыс.руб. | 26.4262 | 5
6.2. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1711.6 | 1144.95
6.2.1. | Доля заработной платы в составе ОХР | тыс.руб. | 797.6743 | 850
6.2.2. | Доля отчислений на соц.нужды в составе ОХР | тыс.руб. | 236.7391 | 294.95
6.2.3. | Доля прочих расходов в составе ОХР | тыс.руб. | 677.1866 | 0
7. | Итого расходы на содержание сетей | тыс.руб. | 6126.8138 | 8618.1765
7.1 | из них на ремонт | тыс.руб. | 1785.4332 | 3253.0057
8. | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. | 576.5001 | 0
9. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | 0 | 0
10. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс.руб. | 6703.3139 | 8618.1765
11. | Прибыль, в том числе | тыс.руб. | 401.9261 | 304.4
11.1 | на капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0
11.2 | на социальное развитие и поощрение | тыс.руб. | 177.3158 | 269.4
11.3 | на выплату дивидендов | тыс.руб. | 0 | 0
11.4 | на прочие цели, в т.ч.: | тыс.руб. | 185.3468 | 0
| услуги банка | тыс.руб. | 29.3235 | 0
| проценты по привлеченным средствам | тыс.руб. | 156.0233 | 0
| другие цели (с расшифровкой) | тыс.руб. | 0 | 0
11.5 | налоги, в т.ч.: | тыс.руб. | 39.2634 | 35
| налог на имущество | тыс.руб. | 39.2634 | 35
| налог на прибыль | тыс.руб. | 0 | 0
| другие налоги за счет прибыли | тыс.руб. | 0 | 0
| Рентабельность | тыс.руб. | 0.06 | 0.035321
| СПРАВОЧНО: | тыс.руб.
| Капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0
| Капитальные вложения в арендованное имущество | тыс.руб.
| Капитальные вложения в собственное имущество ЭСО | тыс.руб.
| Иные источники финансирования АПКВ: | тыс.руб. | 0 | 0
| Амортизация ЭСО | тыс.руб. | 97.01 | 90
| Прочее (лизинговые платежи, кредиты банков, займы и т.д.) | тыс.руб.
12 | НВВ на содержание сетей | тыс.руб. | 7105.2399 | 8922.5765
13 | Расчет НВВ
13.1 | НВВ на содержание сетей | тыс.руб. |  | 8922.5765
13.1.1 | в т.ч. НВВ на содержание сетей по котлу | тыс.руб. |  | 3337.7199
13.2 | Расходы на компенсацию потерь | тыс.руб. |  | 1594.7
13.2.1 | в т.ч. Расходы на компенсацию потерь по котлу | тыс.руб. |  | 603.099
13.3 | НВВ для оказания услуг по передаче электрической энергии всего | тыс.руб. |  | 10517.2765
13.3.1 | НВВ для оказания услуг по передаче электрической энергии (котел) | тыс.руб. |  | 3940.8189
13.4 | Отпуск энергии в сеть | млн.кВт.час |  | 31.691
13.4.1 | в т.ч. сальдированный переток ЭЭ | млн.кВт.час |  | 12
13.5 | Отпуск мощности в сеть | МВт. |  | 6.68
13.5.1 | в т.ч. сальдированный переток мощности | МВт. |  | 2.5
.13.6 | Потери электрической энергии | млн.кВт.час |  | 0.86
13.6.1 | Потери электрической энергии на сальдопереток | млн.кВт.час |  | 0.33
13.7 | Ставка на содержание сетей (в расчете на отпуск в сеть) | руб./МВт. в месяц |  | 111309.587
13.8 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям (в расчете на отпуск в сеть) | руб./МВт. час |  | 50.3203
Генеральный директор Н.М.Вихров
Начальник ПЭО П.С.Поздняков

## Расчет_потерь
Закрытое акционерное общество
"Канонерский судоремонтный завод"
Расчет
ставки по оплате технологического расхода (потерь)
электрической энергии на ее передачу по сетям
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 2013 ГОД
№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Период регулирования (2013)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Средневзвешенный тариф на электрическую энергию | руб/МВт.ч | 1850
2. | Отпуск электроэнергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии | млн.квт.ч | 31.691
2.1 | CH1 | млн.квт.ч | 31.691
3 | Потери электрической энергии | % | 2.72%
3.1 | CH1 | млн.квт.ч | 0.436
3.2. | СН II | млн.квт.ч | 0.426
4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.квт.ч | 30.829
4.2. | СН II | млн.квт.ч | 30.829
5. | Расходы на компенсацию потерь | тыс.руб. | 1594.7
5.1 | CH1 | тыс.руб. | 806.6
5.2 | СН II | тыс.руб. | 788.1
6. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям | руб/МВт.ч | 50.3203
Генеральный директор Н.М.Вихров
Начальник ПЭО П.С.Поздняков